附件2

XXX燃气有限公司

剑阁县xxxx燃气安装工程（瓶改管）

综合验收报告

xx年xx月xx日xxxx燃气有限公司组织xxxx工程有限公司、xxxx监理咨询有限公司对资剑阁县xxxx燃气安装工程进行了综合验收。通过资料审查与现场查验相结合的方式对工程施工、过程控制、竣工资料等进行全方位审查，经评审：

1.该项目工程设计单位、施工单位、监理单位及相关工程技术人员资质合法，满足工程需要，设计符合输气管道相关设计规范，充分体现了规范、经济、科学；

2.本工程安装G4方气表x只、25调压器x台、25法兰球阀x个、32无缝管x米、40PE管x米、25电磁阀x个、15波纹球阀x个（可根据实际情况自行增加）。采用的管材、管件为xxxx供应，现场抽样检测，符合评核体系文件要求；使用的机具、设备、检测工具质证齐全，经专业机构校验合格，在有效期内；监理履职，过程控制规范、严格；

3.本工程施工过程中以设计文件规定的规范标准、施工技术要求为准绳，严格按照设计施工图、工序施工的原则和程序进行施工，工程涉及土建、管道安装等相关施工工序按照设计和相关规范要求，经工序检验，验收合格；

4.本工程在施工过程中，严格按照HSE规程实施，无质量事故，无人员伤亡事故，各种安全防护措施到位，做到了工完清场，无遗留问题，未对环境造成污染；

5.通过审查，本工程开工报审报验资料、施工过程资料、竣工资料及监理检查资料内容真实、正确、齐全，填写规范符合相关要求。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 属地乡镇人民政府 | 行业部门 | 用户签字 |
| 现场人员：（签字)年 月 日（盖章) | 现场人员：（签字)年 月 日（盖章) | 现场人员：（签字)年 月 日（盖章) |  |