剑阁县2022年8月环境信访办理情况公示

| 序号 | 信访 来源 | 投诉 地址 | 投诉 类别 | 投诉时间 | 投诉 内容 | 办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12345电话 | 龙源镇兴泉村 | 水 | 2022.8.08 | 反映：龙源镇心泉村养殖场臭气难闻，影响正常生活，要求及时处理。 | 按照网格化环境监管要求转龙源镇处理，经查，信访人反映的是剑阁巨星农牧有限公司龙源种猪场，该场于2019年10月开始建设，于2021年10月基本建成并投入试运行，设计年出栏仔猪24万头，现存栏生猪2万头。该种猪场配套建设有暴晒池、沼气池、沉淀池、干湿分离机、清水池、粪污还田池等粪便、污水处理设施。该种猪场距离较近的村民约200米，距离新民水库约500米，养殖场周边无饮用水源地保护区、无居民聚集区。调查人员向周边的居民核实，均反映种猪场周边确有较大异味，早晚异味明显，信访所反映情况属实。现在该种猪场仍处于试运行阶段，还没有满负荷运行，其所建环保设施设备目前还处于调试期。处理：1、要求龙源种猪场加快环保设施设备的调试进度，尽快完成调试并组织环保验收。2、所有环保设施必须符合环评要求，确保达标排放。3、为减小臭味影响，要求企业必须加装除臭剂，必要时要求加装水帘除臭。4、要求龙源镇对企业加强管理，督促整改。8月9日下午16:58份，镇分管领导电话信访人，对调查处理情况进行了告知，信访人对处理表示满意。 |
| 2 | 12345电话 | 剑门关镇 | 水 | 2022.8.08 | 反映：剑门关镇原高观巨星养殖场未处理粪便，将污水直排河道，污染水源，要求及时处理。 | 按照网格化环境监管要求转剑门关镇处理，经查，信访人所反映的巨星猪场为地处剑门关镇茶坪村的高观茶坪种猪场，目前养殖能繁母猪5700头，总存栏16000头。该巨星养殖场建有污水处理厂(现试运行）、配备干湿分离处理设施、建有废水暴晒池、收集池3个，并与当地村民签订土地消纳协议。由于该养殖场养殖规模较大，养殖场曾多次与该新中村村民协议征用该组堰塘，但始终未达成一致。2021年，巨星猪场在该组堰塘上游修建一小型蓄水池用于处理收集猪场预处理后的污水，并定期使用吸污车向外转运。但经核实，巨星猪场近年来存在利用暴雨天气偷排漏排养殖废水的行为，经现场查看还有前期排放沉淀痕迹。据调查，暂未发现养殖场直接污染普安镇新中村饮用水源的问题。处理：1、要求巨星猪场做好日常排查及设备维护，确保污水处理设施高效运行，不得出现污水渗漏及偷排情况；2、要求养殖场定期对堰塘上游蓄水池的污水用吸污车转运处理，并建立转运台账备查。3、要求巨星猪场立即对前期污染区域进行清理，不得影响群众的生产生活。4、要求剑门关镇加强养殖场的监管，如发现养殖场有排污行为，我局将严肃查处。5、要求剑门关镇负责协调处理信访人所反映的其他非环境问题。8月10日10：00左右，剑门关镇分管领导电话联系了信访人，将核实情况进行了告知，信访人表示满意。 |
| 3 | 12345电话 | 普安镇响水村 | 水 | 2022.8.11 | 反映：在普安镇响水村有一个大型养殖场，粪便随意倾倒，苍蝇很多，臭气熏天，要求立即处理。 | 8月15日，我局执法人员会同农业农村局、普安镇政府现场进行了核实处理，经查，信访人所反映的是巨星公司田家石泉村种猪场，法人岳良全。该养殖场现存栏生猪5400头，场内畜禽粪便进行干湿分离，粪水经污水处理站处理后综合还田利用，干粪转运至有机肥生产厂作原料，部分干粪还田处置。现场核实，养殖场在响水村2组堆放干粪还田，并未及时翻耕，造成臭气严重、苍蝇四散，严重影响村民正常生活，影响水井水质，信访人所反映情况属实。经现场多方协商，达成处理协议： 一、由巨星公司负责对倾倒至田地的畜禽粪便五日内完成清理，将畜禽粪便通过车辆转运至粪污消纳土地，并对土地进行翻耕。二、要求公司60日内重新安装一套恶臭处理系统，对养殖场产生的恶臭进行规范处理，设备安装后，由生态环境局委托监测公司对巨星公司田家种猪场恶臭排放情况进行监测，确保该养殖场周边及最近居民住户恶臭排放达标。三、要求公司自8月15日起5日内拆除猪场旁土地约90亩内预设的消纳管网分支管网，不再消纳污水。四、针对养殖场过度还田造成还田土地内形成水坑事情，由巨星公司负责对土地内的养殖废水进行全面清理，并对相关土地进行翻耕。五、针对养殖场排污造成群众水井水质污染，影响群众吃水问题，对未安装自来水村民由村民自行立户及安装管道，所产生的一切费用由巨星公司负责，另每户100元／月（包含现已安装自来水村民）。从即日起本协议截止时间2023年2月28日，由巨星公司对各村民水井进行监测，监测合格后巨星公司不承担自来水费用。从即日起村民禁止再使用水井水源。六、针对巨星公司田家种猪场存在的相关环境违规行为，剑阁生态环境局对其进行立案调查。 处理过程信访人全程参与，对处理表示满意。 |
| 4 | 12345电话 | 龙源镇灯云村 | 水 | 2022.8.15 | 反映：龙源镇灯云村养殖场将污水排放至灯云5组，污染空气、水源，要求立即处理。 | 按照网格化环境监管要求转龙源镇进行了现场处理，经查，信访人所反映的养殖场是位于登云村三组的剑阁县龙源镇康源畜牧养殖有限责任公司，业主罗莎，该养殖场建修于2016年，于2022年6月上旬投产使用，现存栏3000头，建设有暴晒池、沼气池、三级沉淀池、干湿分离机，粪污还田池等环保设施。猪场距离信访人家约600米，距离汞河6000米左右，距离最近的农户有500米，养殖场周边有水库一座（登云水库），位于养殖场上方，周边无饮用水源地保护区、无居民聚集区。对养殖场周边排查，未发现污水直排现象；现场核查发现，猪场三级沉淀池总共6格，其中有4格未加盖盖板（因厂家制定尺寸偏小，现重新制定），猪场周边臭味比较大，反映情况基本属实。处理1、要求养殖场加强粪污处理设施的管理、确保不出现粪污外排；2、限期最迟于8月底必须将沉淀池加盖，彻底密封，减小臭味对周边群众的影响；3、要求龙源镇政府、兽医站加强对养殖场监管，确保整改落实。 8月17日下午14:48，镇分管领导电话联系了信访人，将核实处理情况进行了告知。 |
| 5 | 12345电话 | 普安镇鹤鸣路 | 水 | 2022.8.15 | 反映：在普安镇本人居住的自建房，该房屋一楼被房东售卖给他人作为库房，现被该为冷库，现机械噪音扰民，要求及时处理。 | 按网格化环境监管要求转普安镇进行处理，经核实，信访人所反映的冷库位于较场坝社区鹤鸣路421号，为自建房1楼，业主为本社区居民杜伟先，该冷库已运行2年时间。现场查看，该冷库设备运行时有明显噪音，如夜间运行确实较明显。处理意见：1、要求杜伟先规范设备运转时间，每日22:00至次日07:00设备停止运行。2、要求业主尽快增设隔音、降噪措施。 以上处理意见普安镇分管领导已于8月16日10:50分电话告知信访人，信访人对处理表示满意。 |
| 6 | 12345电话 | 元山镇同桥村 | 水 | 2022.8.22 | 反映：同桥村巨星养猪场（谐音）将污水直排至河内，臭气熏天，污染水源。诉求：1.要求养猪场整改；2.解决水源问题。 | 按网格化管理要求转元山镇现场处理，经查，信访人所反映的同桥村巨星养殖，该养殖场于2019年6月动工建设，2020年12月完工，占地66.37亩，建有污水处理站，并于2021年9月正式运行，现存栏生猪2000余头，养殖场办有营业执照，有环评备案手续，场内建有贮粪棚，发酵池、沼液收集池，购有沼液运输车等环保设施。经现场核实，养殖粪污通过贮粪池收集，经密封管道进入污水处理站处理，不存在粪污乱排的情况，进一步对养殖场周边排查，未发现外排痕迹。但在贮存、发酵等粪便处理过程还是有一些气味，加之近期持续高温，对周边群众有一些影响。整改措施：1、要求养殖场保证污水处理站正常运行，所产生的污水全部进入污水处理站处理。2、加强场内清扫、消杀力度，减小臭味发生。3、养殖场必须保证病死猪冷冻储存，及时转运处置。4、元山镇环保办加强对巨星养殖场的日常监管、巡查并负责督促落实。 处理过程已邀请信访人全程参与，信访人对处理表示满意。 |
| 7 | 信访举报平台微信 | 东宝镇宝石街13号 | 水 | 2022.8.24 | 反映：西阳村集体经济示范基地养殖场，五年间污染问题没有解决过，污染了我们家原本的 吃用水。 征用我们土地后， 下面的藕田种了两年之 后就荒起了的。 | 按照网格化环境监管要求转东宝镇进行了现场处理，经查，信访人所反映的西阳村集体经济示范基地养猪场注册名称为“剑阁县东宝镇康恩畜禽养殖专业合作社”，位于剑阁县双西村，法人王东。该养殖场始建于2017年，2018年投产养殖，占地面积1500平方米，现存栏生猪1000头，年出栏2000头。养殖场建有干湿分离设备一套、300m³干粪堆集棚一处、 600m³六级厌氧池一座、100m³粪污收集池一个、600m³田间储存池一个，有24亩藕田用于将预处理后污水还田消纳。核查情况：一、关于反映西阳集体经济养殖场，五年来污染问题没解决，污染村民吃用水的问题。经核实，西阳养殖场产出的猪粪通过干湿分离、发酵等一系列生化处理措施后进入生物处理地（藕田）还田进行消纳处理。现场核查，猪场周边未发现外排痕迹，场内各发酵池、暂存池均未满，且猪场的管道系统完整无泄漏现象。二、关于反映藕田被荒废的问题。经核实，西阳养殖场现有用于消纳粪污的藕田24亩，藕田自2018年投入使用以来一直正常使用，发挥着重要的污水消纳作用。但是由于今年持续高温干旱，导致部分莲藕死亡，而非人为荒芜。处理情况:1、要求养殖场对场内所有粪污处理设施进行全面的检查维护、对藕田盖进行加高加固，防止雨季破损、垮塌污染周边环境。2、要求养殖场积极联系藕苗，对已死亡的藕田适时进行补种，充分发挥藕田的粪污利用功能。 工作组于8月25日与信访人进行面对面的沟通交流，将核实处理情况进行了告知，并对沟通中反映的其他非环境类诉求进行了协商调解，信访人对处理表示满意。 |